Mława, dnia 28.03.2017r.

FORMULARZ OFERTY

na wykonanie usługi poniżej 14 000 euro

/ nazwa rodzaju zamówienia /

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO

Miasto Mława ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na uczynnieniu/naprawie oświetlenia w podanych ulicach w Mławie:

- ul. Działdowskiej oraz ul. hm. W. Szczęsnej-Lesiowskiej. Oświetlenie przy w/w ulicach ustawione jest na czynną co 2 oprawę skierowaną na przemian raz na ulicę, raz na chodnik, przy skrzyżowaniach czynne obie oprawy na słupie. Wiadukt czynny całościowo. Należy wymienić i naprawić nieczynne źródła światła.

- ul. 30-lecia LWP. Wymianie podlega uszkodzona oprawa typu parkowego, umiejscowiona na słupie przy skrzyżowaniu ul. 30-lecia LWP z ul. Nową.  Producent oprawy firma Rosa.

- ul. abp. Nowowiejskiego. Trzecia lampa od wjazdu z ul. Nowej zapala się i gaśnie.

- Al. Marszałkowskiej. Na odcinku od ul. Studzieniec do ronda im. Żołnierzy Wyklętych, po lewej stronie lampy uliczne typu parkowego ustawione winny być na czynną co 2 oprawę. W chwili obecnej na w/w odcinku czynna jest 1 lampa. Należy usunąć usterkę.

- na parkingu położonym przy ul. Kopernika i Al. Marszałkowskiej. Należy wymienić i naprawić nieczynne źródła światła.

- ul. Targowej na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza, należy wymienić i naprawić nieczynne źródła światła.

Usługa polegająca na wymianie uszkodzonego słupa wraz z oprawą w ulicy Targowej w Mławie. Słup znajduje się przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza tuż przy przejściu dla pieszych. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż istniejącego słupa oświetleniowego ulicznego,

- montaż nowego słupa wraz z wysięgnikiem i oprawą

- sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego

- podłączenie do sieci oświetlenia ulicznego.

Informacje uzupełniające:

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem
technicznym zdolnym do wykonania zamówienia;

Celem rzetelnej wyceny zaleca się kontrolę/obserwację stanu sprawności na wymienionych ulicach.

Na przedmiot umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 6 miesięcy gwarancji zaś na słup oświetleniowy 
i oprawę gwarancję 3 lata.

a)	termin wykonania zamówienia: 21 dni od podpisania umowy, dla słupa i opraw, które wymagają zamówienia u producenta termin 6 tygodni.

b)	warunki płatność: przelew, płatny 14 dni od dnia dostarczenia faktury

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na FORMULARZU OFERTY należy złożyć w terminie do dnia 06.04.2017 r. do godz. 16:00 w formie /do wyboru/:

- pisemnej na adres: Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. W przypadku oferty przesłanej pocztą za termin złożenia uznaje się datę i godzinę odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Mława, przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.

- w formie elektronicznej email na adres monika.kucka@mlawa.pl, wskazane jest, aby formularz oferty był załącznikiem do emaila, termin składania obowiązuje jak wyżej.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwa:…………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………….

NIP/REGON: ………………………………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego:………………………………………………………………………

Nr tel./fax ………………………………………………………………………………………

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ………………………………………………. zł

podatek VAT: …………………………………………… zł

cenę brutto: ……………………………………………… zł

słownie………………………………………………………………………………………… brutto zł.

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a/ ………………………………………………   b/ ……………………………………………………..

c/ ………………………………………………  d/ ………………………………………………………

………………………………………………….

data, podpis i pieczęć osoby uprawnionej

.