Zał. Nr 2

WYKAZ ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH i ROZBIÓRKOWYCH

ulica Kopernika

- Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 15 cm ze złożeniem w hałdy i załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km

Strona lewa:

41,70+8,70+3,30+40,00+4,80+9,80+25,90+17,30+6,30+8,60+23,00+7,80+24,30+23,40+13,90+35,00

+29,00+20,60+7,80+19,60+4,80+7,20+6,50 = 389,30 m2

389,30 m2 x 0,15 m = 58,40 m3

- Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 6 cm na istniejącej ścieżce rowerowej z odowzem gruzu na odkład na odległość do 10 km

Strona prawa:

25,80+73,40+82,00+65,90+269,00+117,80 = 633,90 m2

- Rozebranie obrzeży betonowych ze złożeniem materiału na palety i odwozem na odkład na odległość do 10 km

Strona prawa:

1,00+1,50+2,50+5,00+2,50+4,50+2,50+15,00+2,50+2,50+6,00+2,50+2,50+9,50+2,50+2,50+11,00+2,50+

4,50+3,50+35,00+9,00+7,00+31,50+12,00+58,50+5,50+5,50+155,00+149,50+150,00+79,00 = 784,00 m

Strona lewa :

2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,50+2,00+2,50+2,50+2,00+2,00+2,00+2,50+2,50+2,00+2,50+2,00+

2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+1,50+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+

2,00+2,00+2,00+1,50+1,50+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00+2,00 = 97,50 m

- Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm ze złożeniem płytek na palety i odwozem na odkład na odległość do 10 km

Strona prawa:

88,50+13,70+13,60+36,90+68,80+38,00+321,10 = 580,60 m2

- Wykonanie regulacji wysokościowej urządzeń odziemnych:

Strona prawa:

- zawory wodne i gazowe: 2,00 szt.

Strona lewa:

- włazy kanałowe studni rewizyjnych: 3,00 szt.

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy:

Gruz asfaltowy: 633,90x0,15 = 95,09 tony

Obrzeże betonowe: (784,00+97,50) x 0,051  = 44,96 tony

Płyty chodnikowe: 580,60x0,05x2,40 = 69,67 tony

Razem gruz: 209,72  tony