WRI.271.123.2016.AM						Mława, dnia 20.01.2017r.

Do Wykonawców

Dotyczy: budowy punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II

Zamawiający informuje, że w dniu 20.01.2017r. wpłynęły następujące pytania:

Pytania z dnia 20.01.2017r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw oświetleniowych – ulicznych w kolorze RAL7024?

Odpowiedź nr 1

Dopuszcza pod warunkiem, że powierzchnia będzie anodowana a nie malowana.

Pytanie nr 2

Jakie dla Zmawiającego są priorytetowe parametry techniczne? Czy możliwe jest zastosowanie opraw spełniających wszystkie parametry techniczne ale przy użyciu innej ilości diod?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza inną ilość diod pod warunkiem, że spełnia to parametr oprawy tzn. strumienia świetlnego w określonej mocy oprawy.

Pytanie nr 3

Rozumiemy, że oprawa ma posiadać diody LED jakie stosuje producent lub równoważne? Wymaganie wyłącznie jednego producenta i konkretny rodzaj jest niezgodne z zapisami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza stosowanie diod innych producentów, przy zachowaniu nie gorszych parametrów tzn. strumień świetlny oprawy przy określonej mocy oraz efektywność świetlna oprawy.

Pytanie nr 4

Jaką barwę światła wymaga Zamawiający?

Odpowiedź nr 4

Temperatura barwowa na poziomie 5000 K.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy wykonanej ze stopu aluminium malowanej proszkowo, ale nie anodowanej? Warunki pracy oprawy nie wymuszają zastosowania procesu anodowania, a sugerowanie takiego procesu malowania sugeruje wyłącznie jednego producenta opraw, co byłoby niezgodne z zapisami PZP.

Odpowiedź nr 5

Jest kilka zakładów  anodowania w Polsce, w których można anodować powierzchnie. Powłoka anodowana jest lepszym sposobem zabezpieczenia powierzchni niż malowana i lepiej odprowadza ciepło. Zamawiający nie dopuszcza malowania obudowy oprawy.