Wykaz planowanych opraw do wymiany

| Lp | Ulica | Nr słupa | Model oprawy | Moc oprawy | Ilość | Nr PPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osiedle Młodych | 1 | OUR | 125W | 1 | PL0037760026047264 |
| 2 | Osiedle Młodych | 2 | OUR | 125W | 1 |  |
| 3 | Osiedle Młodych | 3 | OUR | 125W | 1 |  |
| 4 | Osiedle Młodych | 4 | OUR | 125W | 1 |  |
| 5 | Osiedle Młodych | 5 | OUR | 250W | 1 |  |
| 6 | Osiedle Młodych | 6 | OUR | 250W | 1 |  |
| 7 | Osiedle Młodych | 7 | OUR | 250W | 1 |  |
| 8 | Osiedle Młodych | 8 | OUR | 125W | 1 |  |
| 9 | Osiedle Młodych | 9 | OUR | 250W | 1 |  |
| 10 | Osiedle Młodych | 10 | OUR | 125W | 1 |  |
| 11 | Osiedle Młodych | 11 | OUR | 125W | 1 |  |
| 12 | Osiedle Młodych | 12 | OUR | 125W | 1 |  |
| 13 | Osiedle Młodych | 13 | OUR | 125W | 1 |  |
| 14 | Osiedle Młodych | 14 | OUR | 125W | 1 |  |
| 15 | Osiedle Młodych | 15 | OUR | 125W | 1 |  |
| 16 | Osiedle Młodych | 16 | OUR | 125W | 1 |  |
| 17 | Osiedle Młodych | 17 | OUR | 250W | 1 |  |
| 18 | Osiedle Młodych | 18 | OUR | 250W | 1 |  |
| 19 | Osiedle Młodych | 19 | OUR | 250W | 1 |  |
| 20 | Osiedle Młodych | 20 | OUR | 250W | 1 |  |
| 21 | Osiedle Młodych | 21 | OUR | 250W | 1 |  |
| 22 | Osiedle Młodych | 22 | OUR | 250W | 1 |  |
| 23 | Osiedle Młodych | 23 | OUR | 250W | 1 |  |
| 24 | Osiedle Młodych | 24 | OUR | 250W | 1 |  |
| 25 | Osiedle Młodych | 25 | OUS | 150W | 1 |  |
| 26 | Osiedle Młodych | 26 | OUS | 100W | 1 |  |
| 27 | Spółdzielcza | 1 | OUR | 250W | 1 | PL0037760026039281 |
| 28 | Spółdzielcza | 2 | OUR | 250W | 1 |  |
| 29 | Spółdzielcza | 3 | OUR | 250W | 1 |  |
| 30 | Osiedle Książąt Mazowieckich | 1 | OUR | 250W | 1 | PL0037760026047365 2 oprawy sodowe z OM mają zostać przewieszone w miejsce 2 opraw rtęciowych na OKM |
| 31 | Osiedle Książąt Mazowieckich | 2 | OUR | 250W | 1 |  |

Razem:	 31