Umowa Nr WRI.272.68.2013

W dniu ………... w Mławie pomiędzy:

Miastem Mława, z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława,

zwanym dalej Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mława				Sławomira Kowalewskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława	Henryka Antczaka

a

reprezentowanym przez:

została zawarta umowa na wykonanie niezbędnych prac remontowych 
i instalacyjnych mających na celu zaadoptowanie pomieszczeń w jednostkach koordynujących tj.:

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie, ul. Warszawska 52;

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39;

do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu, utworzonych 
w ramach realizacji projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Świ@t w zasięgu ręki” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) oraz Zarządzenia Nr 179/2010 Burmistrza Miasta Mława z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych.

§ 1.

Na przedmiot zamówienia składa się:

I. 	wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach przeznaczonych 
do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

II. 	wykonanie prac remontowych w wyznaczonych pomieszczeniach 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie 
do 4 tygodni od daty podpisania umowy. Szczegółowe wymogi techniczne dotyczące poszczególnych elementów:

Ad. I. 	wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach przeznaczonych 
do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Należy wykonać sieć komputerową w:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. Wykonana sieć komputerowa musi umożliwiać umieszczenie w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego, które będą włączone w tą sieć komputerową.

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. Wykonana sieć komputerowa musi umożliwiać umieszczenie w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego, które będą włączone w tę sieć komputerową. Uwaga! 
W pomieszczeniu istnieje już prowizoryczna sieć komputerowa, prowadzona w plastikowych korytkach montażowych, umożliwiająca podłączenie 5 komputerów. Przed wykonaniem nowej sieci istniejącą prowizoryczną sieć komputerową należy zdemontować.

W obu lokalizacjach sieci komputerowe należy wykonać z kabla miedzianego STP kat 5e i prowadzić w taki sposób aby jak najmniej obniżały estetykę budynku, 
w którym zlokalizowany będzie ogólnodostępny punkt dostępu do Internetu. 
W związku z tym sieci należy prowadzić w przewodach zbiorczych w ścianach 
i sufitach. Dopuszczalne jest także prowadzenie sieci komputerowej wraz z siecią elektryczną na tynku w plastikowych korytkach montażowych o wymiarach dostosowanych do prowadzonych kabli. W lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr1 należy wykonać łącznie 12 podwójnych gniazd RJ45. W lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 należy wykonać łącznie 12 podwójnych gniazd RJ45. Wykonawca wykona przedmiotową sieć komputerową w oparciu 
o schemat rozmieszczenia punktów dostępu do sieci stanowiący załącznik nr 2a i nr 2b do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz Dyrektorami Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 oraz Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2.

W punktach dystrybucyjnych obu ogólnodostępnych punktów dostępu 
do Internetu w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, Wykonawca dostarczy 
i zamontuje szafę montażową 19” wiszącą minimum 4U, zamykaną na klucz. Szafa musi umożliwiać umieszczenie w niej urządzenia blokująco-dostępowego Juniper SRX240. Wyposażenie szafy:

- 2 półki 19”,

- 1 organizator kabli,

- 1 „patchpanel” ekranowany 19” kat. 5e – 16 portowy,

- akcesoria do wprowadzania kabli,

- 15 kabli do połączeń w szafie montażowej długości 50 cm,

- 15 kabli do połączeń stanowisk komputerowych o długości 3 m.

Ponadto Wykonawca oznaczy gniazdka komputerowe i punkty w szafie montażowej.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi graficzny schemat sieci komputerowej w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca będzie mógł rozpocząć wykonanie przedmiotowych prac.

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 25 miesięcy gwarancji na wykonane prace instalacyjne i dostarczone materiały.

Ad. II. 	wykonanie prac remontowych w wyznaczonych pomieszczeniach 
na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie oraz na terenie Szkoły Podstawowej 
Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

W szczególności należy wykonać:

1) 	sieci elektryczne w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. Wykonana sieć elektryczna musi umożliwiać umieszczenie 
w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego;

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. Wykonana sieć elektryczna musi umożliwiać umieszczenie 
w pomieszczeniu 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarki sieciowej i urządzenia blokująco-dostępowego, które będą włączone w tę sieć elektryczną. Uwaga! W pomieszczeniu istnieje już sieć elektryczna umożliwiająca podłączenie 5 komputerów, którą należy wykorzystać.

W obu lokalizacjach sieci elektryczne należy prowadzić w taki sposób, aby jak najmniej obniżały one estetykę budynku, w którym zlokalizowany będzie ogólnodostępny punkt dostępu do Internetu. W związku z tym sieci należy prowadzić w przewodach zbiorczych w ścianach i sufitach. Dopuszczalne jest także prowadzenie sieci elektrycznej wraz z siecią komputerową na tynku w plastikowych korytkach montażowych o wymiarach dostosowanych do prowadzonych kabli. 
W lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr1 należy wykonać łącznie 
34 gniazda elektryczne 230V, natomiast w lokalizacji w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 należy wykonać łącznie 19 gniazd elektrycznych 230V. Sieć musi być wyposażona w tablicę rozdzielczą umieszczona w skrzynce. Wykonawca wykona przedmiotową sieć elektryczną w oparciu o schemat rozmieszczenia gniazdek elektrycznych stanowiący załącznik nr 1a i nr 1b do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym. Sieci elektryczne należy poprowadzić od najbliższych skrzynek rozdzielczych, do których będzie możliwość podłączenia. Wykonawca uzyska wszystkie zezwolenia, jeśli takowe będą wymagane do wykonania w/w prac. Wykonawca wykona również wszystkie niezbędne badania wykonanych sieci.

Przed rozpoczęciem wykonywania prac instalacyjnych Wykonawca przedstawi graficzny schemat sieci elektrycznych w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca będzie mógł rozpocząć wykonanie przedmiotowych prac.

Wykonawca musi zapewnić co najmniej 25 miesięcy gwarancji na wykonane prace instalacyjne i dostarczone materiały.

2)	wykonanie niezbędnych prac remontowych w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. Należy naprawić po wykonanych pracach instalacyjnych powierzchnie sufitów i ścian oraz pomalować na obecny kolor.

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. Należy oczyścić i wyrównać powierzchnię ścian i sufitu. Sufit należy pomalować na kolor biały (około 60m2), natomiast ściany na kolor pastelowy (łącznie około 115m2). Ostateczny kolor należy uzgodnić 
z Zamawiającym przed rozpoczęciem malowania. Podłogę należy wykończyć wykładziną PVC zgrzewaną (powierzchnia około 60m2). Kolor wykładziny należy uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem układania wykładziny.

3) 	dostawa i montaż wyposażenia ogólnodostępnych punktów dostępowych do Internetu w następujących pomieszczeniach:

- pomieszczeniu obecnej pracowni plastycznej na I piętrze Szkoły Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 1 w Mławie. W pomieszczeniu będzie znajdowało się 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarka sieciowa 
i urządzenie blokująco-dostępowe w szafie 19” (poglądowy schemat propozycji umeblowania stanowi załącznik nr 3a);

- pomieszczeniu obecnej czytelni przy bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych 
Nr 2 w Mławie. W pomieszczeniu będzie znajdować się 10 stanowisk komputerowych (zestaw komputer + monitor) oraz drukarka sieciowa 
i urządzenie blokująco-dostępowe w szafie 19” (poglądowy schemat propozycji umeblowania stanowi załącznik nr 3b).

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym opracuje projekty poglądowe umeblowania obu pomieszczeń, w których będą mieściły się ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu. Wykonawca dostarczy meble i zamontuje je w obu wyżej wymienionych lokalizacjach, zgodnie 
z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem poglądowego umeblowania obu pomieszczeń.

Wymogi dotyczące dostarczanych mebli:

  - w lokalizacji w Szkole Podstawowej Nr 1 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie. Należy wykonać stanowiska komputerowe dla 10 komputerów i drukarki sieciowej. Stanowiska muszą być wykonane 
z biurek przy dwóch ścianach pomieszczenia, tak aby tworzyły literę „L”. Blaty biurek mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze drewnopodobnym o grubości minimum 28 mm oklejone PCV grubości minimum 2 mm. Biurka muszą mieć następujące wymiary minimalne: długość – 120cm; szerokość – 55cm; wysokość – 75cm.  Blaty muszą być umieszczone na nogach chromowanych o przekroju kołowym o średnicy minimum 60 mm. Biurko powinno umożliwiać montaż wieszaka na komputer zarówno po lewej jak i prawej stronie. Poglądowy wzór konstrukcji biurka stanowi załącznik nr 6. Wieszak na komputer, przystosowany do umieszczenia w nim komputera (o wymiarach obudowy długość 40cm.; wysokość 36cm; szerokość 20cm). Poglądowy wzór wieszaka na komputer stanowi załącznik nr 4. Poglądowy schemat rozmieszczenia biurek stanowi załącznik nr 3a.

    - Krzesła w ilości 10 sztuk z chromowanym stelażem. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną. Kolor krzeseł należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Krzesła powinny umożliwiać ułożenie ich jedno na drugim. Poglądowy wzór konstrukcji krzesła stanowi załącznik nr 5.

  - w lokalizacji w Szkole Podstawowej Nr 4 w ramach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie. Należy wykonać stanowiska komputerowe dla 10 komputerów i drukarki sieciowej.  Stanowiska muszą być wykonane z biurek przy dwóch przeciwległych ścianach pomieszczenia, po lewej i prawej stronie od wejścia do pomieszczenia od strony biblioteki szkolnej. Blaty biurek mają być wykonane z płyty wiórowej laminowanej w kolorze drewnopodobnym o grubości minimum 28 mm oklejone PCV grubości minimum 2 mm. Biurka muszą mieć następujące wymiary minimalne: długość – 120cm; szerokość – 55cm; wysokość – 75cm. Blaty muszą być umieszczone na nogach chromowanych o przekroju kołowym o średnicy minimum 60 mm. Biurko powinno umożliwiać montaż wieszaka na komputer zarówno po lewej jak i prawej stronie. Poglądowy wzór konstrukcji biurka stanowi załącznik nr 6. Wieszak na komputer, przystosowany do umieszczenia w nim komputera (o wymiarach obudowy długość 40cm.; wysokość 36cm; szerokość 20cm). Poglądowy wzór wieszaka na komputer stanowi załącznik nr 4. Poglądowy schemat rozmieszczenia biurek stanowi załącznik nr 3a.

    - Krzesła w ilości 10 sztuk z chromowanym stelażem. Siedzisko oraz oparcie tapicerowane odporną na ścieranie tkaniną. Kolor krzeseł należy uzgodnić z Zamawiającym przed ich dostarczeniem. Krzesła powinny umożliwiać ułożenie ich jedno na drugim. Poglądowy wzór konstrukcji krzesła stanowi załącznik nr 5.

§ 2.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Przed rozpoczęciem dostawy Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu proponowane wyposażenie wraz z graficznym schematem jego rozmieszczenia w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wykonawca będzie mógł dostarczyć i zamontować wyposażenie obu ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu.

- Wykonawca, z uwagi na fakt, że prace będą prowadzone w użytkowanych obiektach zobowiązany będzie do wykonywania ich w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z budynków, w tym w szczególności dbać o czystość.

§ 3.

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

wartość zł brutto

słownie:  złotych brutto

Elementy składowe:

- wykonanie sieci komputerowej w pomieszczeniach przeznaczonych do pełnienia funkcji ogólnodostępnych punktów dostępu do Internetu:

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie : ……………………. zł brutto

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie: ……………………...zł brutto

II.  wykonanie prac remontowych w celu zaadoptowania pomieszczeń do pełnienia funkcji ogólnodostępnego punktu dostępu do Internetu:

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie : ……………………. zł brutto

- w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Mławie: ……………………...zł brutto

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na jego rachunek bankowy.

- Wystawienie faktury końcowej następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, a zapłata następuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Zamawiający wskazuje do obsługi w jego imieniu niniejszej umowy swoją jednostkę organizacyjną jaką jest Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława, NIP 569 00 05 643 Urząd Skarbowy w Mławie i na nią winny być wystawione faktury przez Wykonawcę.

§ 4.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych.

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy,

- za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia całkowitego umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy dziennie.

§ 5.

- Datą zakończenia realizacji zamówienia jest data dokonania bezusterkowego odbioru.

- Wykonawca udzieli gwarancji na okres 25 miesięcy liczony od dnia podpisania protokołu odbioru

§ 6.

- Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, 
w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

  - Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w ust. 1 wymagają powiadomienia Wykonawcy i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.

  - Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia.

  - W takich okolicznościach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 7.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych 
i wykończeniowych oraz dostaw po wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według uzgodnień na budowie.

- W odbiorach uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawca

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających  na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazania dokumentów dotyczących dostaw i wyposażenia.

    - Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

    - O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

    - Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru  z powodu  nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się  z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

    - Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym
w ust. 4 niniejszego paragrafu,  mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości 
do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce 
z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

    - Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 8

- Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz właściwe przepisy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dwóch egzemplarzy dla Zamawiającego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

Zamawiający						Wykonawca